## 別紙１
別紙１
発電設備
（系統連系なし）
発電設備は以下のとおり。
No | メーカー名 | 型式 | 製造番号 | 電圧 （ｋV) | 発電方式 | 用途 | 定格出力 （ｋW) | 設置 年月日 | 備考
例 | Ａ社 | EM1537 | S112366 | 6 | ガスエンジン | 非常用 | 1000 | 1998-01-01 | 停電時の非常用電源
2 | ヤンマー | 12NHL-STP | 0385HJC | 6.6 | A重油 | 〃 | 1000 | H6.12 | 〃
3
4
5
（系統連系有り）
供給設備に電気的に接続している発電設備は以下のとおり。
No | メーカー名 | 型式 | 製造番号 | 電圧 （ｋV) | 発電方式 | 用途 | 定格出力 （ｋW) | 系統連系 年月日 | 定期検査 予定時期 | 備考
例 | Ａ社 | EM1537 | S112366 | 6 | ガスエンジン | 常用 | 1000 | 1998-01-01 | H15.1.1○時 ～ H15.1.1○時
2 | 三菱重工業 | GS6R-PYK | 16885 | 6.6 | ガスエンジン | 常用 | 280 | H14.8
3
4
5
平成３１年度点検予定
平成３１年６月実施１日間（８：００～２１：００）
平成３１年１２月実施１日間（８：００～２１：００）
※重故障想定（３回×１日間＝３９時間）

## 別紙２
別紙２
各月の電力使用計画および実績
各月の電力使用計画
年 | 月 | 常時 契約電力 （ｋW） | 30分最大 需要電力 （ｋW) | 使用電力量 （ｋWｈ） | 力率 （％）
2019 | 4 | 950 | 735 | 268238 | 99
2019 | 5 | 950 | 902 | 342922 | 99
2019 | 6 | 950 | 813 | 323972 | 99
2019 | 7 | 950 | 867 | 370782 | 99
2019 | 8 | 950 | 843 | 356724 | 99
2019 | 9 | 950 | 745 | 318099 | 99
2019 | 10 | 950 | 786 | 318713 | 99
2019 | 11 | 950 | 795 | 275005 | 99
2019 | 12 | 950 | 711 | 258876 | 99
2020 | 1 | 950 | 838 | 280647 | 99
2020 | 2 | 950 | 825 | 288947 | 99
2020 | 3 | 950 | 832 | 291829 | 99
予想合計 |  | － | － | 3694754
電力使用実績
年 | 月 | 常時 契約電力 （ｋW） | 30分最大 需要電力 （ｋW) | 使用電力量 （ｋWｈ） | 力率 （％）
2017 | 10 | 1000 | 786 | 318713 | 99
2017 | 11 | 1000 | 795 | 275005 | 99
2017 | 12 | 1000 | 711 | 258876 | 99
2018 | 1 | 1000 | 838 | 280647 | 99
2018 | 2 | 1000 | 825 | 288947 | 100
2018 | 3 | 1000 | 832 | 291829 | 99
2018 | 4 | 950 | 735 | 268238 | 99
2018 | 5 | 950 | 902 | 342922 | 100
2018 | 6 | 950 | 813 | 323972 | 99
2018 | 7 | 950 | 867 | 370782 | 100
2018 | 8 | 950 | 843 | 356724 | 99
2018 | 9 | 950 | 745 | 318099 | 99
実績合計 |  | － | － | 3694754

## 別紙3
別紙４
自家発電設備停止時の補給電力使用計画
| 計画 |  | 自家発補給 電力停止時使用計画 （ｋＷｈ） | 使用日数 | 使用理由
| 2019年4月1日～ | 2019-04-30
| 5月1日～ | 2019-05-31
| 6月1日～ | 2019-06-30 | 3400 | １日 | 保守点検
| 7月1日～ | 2019-07-31
| 8月1日～ | 2019-08-31
| 9月1日～ | 2019-09-30
| 10月1日～ | 2019-10-31
| 11月1日～ | 2019-11-30
| 12月1日～ | 2019-12-31 | 3400 | １日 | 保守点検
| 2020年1月1日～ | 2020-01-31
| 2月1日～ | 2020-02-28
| 3月1日～ | 2020-03-31
| 故障 |  | 10000 | ３日 | 故障修繕停止
| 予想合計 |  | 16800
※電力契約のデマンド値は超えない想定
自家発電設備電力供給実績
| 参考実績値 （直近12ヶ月） |  | 自家発補給 電力発電量 （ｋＷｈ） | 停止日数 | 停止理由
| 2017年10月1日～ | 2017-10-31 | 102070
| 11月1日～ | 2017-11-30 | 96190
| 12月1日～ | 2017-12-31 | 84350 | 内６日 | 水曜・年末
| 2018年1月1日～ | 2018-01-31 | 81360 | 内７日 | 水曜・年始
| 2月1日～ | 2018-02-28 | 70970 | 内４日 | 水曜
| 3月1日～ | 2018-03-31 | 98020
| 4月1日～ | 2018-04-30 | 97320
| 5月1日～ | 2018-05-31 | 40730 | 内１８日 | 保守点検オーバーホール
| 6月1日～ | 2018-06-30 | 99250
| 7月1日～ | 2018-07-31 | 102480
| 8月1日～ | 2018-08-31 | 100440
| 9月1日～ | 2018-09-30 | 92390
| 実績合計 |  | 1065570
※水曜日は低負荷のため節ガス抑制（冬季）